服务要求

- 项目背景

我馆地下一层东侧自助餐厅上方消防管路因年久失修，多次出现管路漏水现象，存在严重的消防安全隐患。为保障消防设备设施正常使用，解决该区域消防管路漏水问题，根据开放与安保部意见，物业部决定对该区域相关消防管路设施进行维修更换。

供应商需对我馆地下一层东侧自助餐厅上方消防管路进行维修更换，对在维修过程中的损坏的装饰装修进行恢复。

- 采购说明

2.1本采购需求中所指的用户包括所采购货物、服务和工程的使用方、集成方、运行方、管理者。

2.2供应商提供的货物和技术服务必须符合中华人民共和国相关法律法规销售许可。

2.3供应商所提供的货物和服务，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

2.4本次采购产品为非进口产品。

- 改造项目内容

| 序号 | 施工区域 | 施工内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下一、二层消防管道改造 | 拆除工程 |
| 2 |  | 拆除地下一层原有吊顶 |
| 3 |  | 拆除地下一层消火栓系统管道和管件、喷淋系统管道和管件 |
| 4 |  | 拆除隔墙 |
| 5 |  | 新装消火栓系统管道、管件、消火栓箱、消防软管卷盘和轻便水龙 |
| 6 |  | 新装喷淋系统管道和管件，恢复喷头 |
| 7 |  | 新做轻钢龙骨水泥压力板和石膏板双层板隔墙，并刮腻子刷涂料 |
| 8 |  | 新做金属条形格片吊顶、金属花格栅吊顶、喷砂矿棉板吊顶 |
| 9 |  | 拆除架子 |

# 备注：本次应答报价为完成全部工程拆、装及现场保护的总价格，其中包含拆除过程中造成的装饰装修损坏部分的修复。

- 材料要求：

# 供应商需提供所用材料的详细清单（包括但不限于材料参数、规格、品牌等内容）。

- 承包方式

包工包料。

- 其他要求

6.1施工应满足消防相关法律法规要求

6.2本项目要求工期：30个日历天, 计划开始时间为合同签定生效后3个工作日。

6.3质保期及售后服务要求：

质保期自项目竣工验收合格之日起不低于2年。

质保期内供应商提供免费维修服务。且应在收到采购人维修通知后，4小时内到达现场，确定施工方案。

6.4 在财政批复资金到位后，且项目验收合格并签署验收报告后15个工作日内，采购人向供应商支付全部合同款。

- 工程量清单

详见附件，具体的工程量以现场踏勘为准。