## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统拆除安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓系统拆除
1 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:消防管道拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100以内 | m | 1
2 | 930701001002 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:消防管道拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN150以内 | m | 72
3 | 930601007001 | 消火栓拆除 | 1.名称:消火栓拆除 2.安装部位(室内、外):室内 | 套 | 6
4 | 930702002001 | 法兰阀门拆除 | 1.名称:蝶阀拆除 2.型号、规格:DN70 | 个 | 6
5 | 930702002002 | 法兰阀门拆除 | 1.名称:蝶阀拆除 2.型号、规格:DN150 | 个 | 2
6 | 930702002003 | 法兰阀门拆除 | 1.名称:闸阀拆除 2.型号、规格:DN150 | 个 | 2
7 | 930702002004 | 法兰阀门拆除 | 1.名称:安全阀拆除 2.型号、规格:DN150 | 个 | 1
分部小计
喷淋系统拆除
8 | 930701001003 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:喷淋管道拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 | m | 60
9 | 930701001004 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:喷淋管道拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 | m | 48
10 | 930701001005 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:喷淋管道拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 | m | 78
11 | 930701001006 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:喷淋管道拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 | m | 128
12 | 930601002001 | 水喷头拆除 | 1.名称:喷淋头拆除 2.安装部位:吊顶上 | 个 | 78
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统拆除安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓系统安装
13 | 930701003001 | 钢管安装 | 1.安装部位:消火栓管道安装 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:沟槽式连接 | m | 72
14 | 930701003002 | 钢管安装 | 1.安装部位:消火栓管道安装 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:沟槽式连接 | m | 113
15 | 930701003003 | 钢管安装 | 1.安装部位:消火栓管道安装 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN70 4.连接方式:沟槽式连接 | m | 55
16 | 930601008001 | 消火栓安装 | 1.名称:消火栓箱安装 2.安装部位(室内、外):室内 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
17 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 6
18 | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150 | 个 | 2
19 | 930702006003 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 | 个 | 1
20 | 930702006004 | 焊接法兰阀门安装 | 1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN150 | 个 | 1
21 | 930702004001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 6
22 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 |  | kg | 76.8
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 76.8
24 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 94.56
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统拆除安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
喷淋系统安装
25 | 930701003004 | 钢管安装 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:丝接 | m | 1
26 | 930701003005 | 钢管安装 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:丝接 | m | 48
27 | 930701003006 | 钢管安装 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:丝接 | m | 78
28 | 930601002002 | 水喷头安装 | 1.名称:喷淋头安装 2.安装部位:吊顶上 3.连接方式:丝接 | 个 | 78
29 | 931001002002 | 支吊架制作、安装 |  | kg | 256
30 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 256
31 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 58.14
32 | 930705001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
33 | 931101001001 | 工程水电费 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
34 |  | 同时进行增加费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统拆除安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 子目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 931202001001 | 安全文明施工费
2 | 931202011 | 施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 931202003001 | 夜间施工费
4 | 931202004001 | 二次搬运费
5 | 931202005001 | 冬雨季施工费
6 | 931202002001 | 临时设施费
7 | 931202006001 | 施工困难增加费
8 | 931202007001 | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
9 | 931202008001 | 高台建筑增加费（高在2M以上）
10 | 931202008002 | 高台建筑增加费（高在5M以上）
11 | 931202009001 | 超高增加费（高在25～45M）
12 | 931202009002 | 超高增加费（高在45M以上）
13 | 931202010001 | 施工排水、降水费
14 | CB001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计
注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防系统拆除安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额(不包括计日工) | 项 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表（增值税下）
暂列金额明细表
工程名称：消防系统拆除安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 除税金额(元) | 税金(元) | 含税金额(元)
1
合 计 | [6 empty] | —
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

## 表-12-2 材料和工程设备暂估价表（17示范文本）
材料和工程设备暂估价表
工程名称：消防系统拆除安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |  | 备注
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价表（增值税下）
专业工程暂估价表
工程名称：消防系统拆除安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 除税金额（元） | 税金（元） | 含税金额（元）
1
合 计
注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。 2. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防系统拆除安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） |  | 合价（元）
一 | 劳务(人工)
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比： | [5 empty] | %
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1.此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定； 2.投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防系统拆除安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防系统拆除安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中:社会保险费+住房公积金
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
合计
表-13