技术服务需求书

一、项目名称

首都博物馆电梯维保项目。

二、预算金额

项目预算为 62.497万元人民币/每年，采购人不再另行支付其他任何费用。供应商最终报价不能高于以上预算，超过预算的响应将被视为无效响应。

三、工程概况：

首都博物馆作为北京市综合性博物馆，除每周一闭馆外，其他时间均为对外开放阶段，特别是国家法定节假日期间，来馆参观客流量能达到上万人次，电梯长期属于满负荷运行。为保证我馆白天正常开放，电梯维保工作多安排在周一或夜间进行。由于首都博物馆每年还要承担北京市以及国家重大活动接待工作，供应商除做好日常维保工作外，还需有充足的技术能力和人员做好重大活动期间的电梯安全保障工作。

首都博物馆现有电梯28台，分别为通力公司自动扶梯15台、天津奥的斯公司曳引式电梯6台、德国蒂森克虏伯公司曳引式电梯１台、苏州东南公司液压电梯3台、天津鑫瑞公司杂物货梯3台，依照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《电梯监督检验和定期检验规则》《特种设备管理规则》《电梯维护保养规则》《北京市电梯安全监督管理办法》等相关法律法规以及安全技术规范要求，完成28台电梯半月、月、季度、半年、年维护保养项目，并做好维护保养记录。同时完成修理及抢修工作（含人工和材料费用）、重大活动保障工作，免费更换正常使用损坏的所有零配件。

四、服务年限：

服务年限为2年，合同每年一签。

五、承包方式：

包工包料。

六、技术要求：

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

*供应商派驻的所有人员必须持有“中华人民共和国特种设备作业人员证”，并经采购人认可。（提供承诺函加盖公章）

2、供应商派驻满足采购人维保需要项目经理1人，固定驻场：至少2人。供应商派驻人员须为与本公司签订劳动合同的固定人员，并按北京市相关要求缴纳社保。项目经理职责：负责整个首都博物馆驻场人员的管理工作；制定电梯的维护保养管理计划工作；负责电梯维修数据的统计整理工作；负责与采购人管理人员的对接工作。

驻场人员职责：负责首都博物馆现场进行电梯的维护保养、检测、维修等工作，随时处理可能发生的质量或其他工程问题。

3、供应商需明确一名公司负责人对维修保养工作进行监管，确保采购人随时与其进行沟通联系。

4、首都博物馆每周（计划周六）有1天延迟闭馆时间，时间为17：00-20:00，供应商需按照采购人要求，完成夜间延迟闭馆期间的电梯设备运行保障工作。

5、供应商在接到采购人发出的重大活动通知后，应在采购人规定的时间内安排足够的专业人员在现场进行保驾护航。

6、供应商免费更换正常使用损坏的所有零配件。并保证为采购人维修保养更换的零件/材料，必须是原厂生产的标准零件/材料且保证在电梯使用寿命期内能够提供原厂生产的维修零部件。

7、供应商有义务在项目地建立配件库，保证现场配件充足及设备的正常运行。

8、供应商应有足够的技术培训力量，每年应就电梯技术、安全管理、新技术、新法规等方面对采购人相关人员进行培训。

9、供应商对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

10、在作业过程中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

11、供应商应在电梯安全检验合格有效期届满前1个月协助采购人向电梯检验机构提出定期检验申请,并负责办理电梯年检的一切手续、资料等（年检费采购人支付）并保证电梯年检通过。

12、供应商不得以任何形式分包、转包。

13、供应商需要更换项目经理和驻场人员时必须经过采购人同意后方可更换。

14、供应商应及时递交月度工作总结、季度工作总结及年度工作总结。

15、供应商应遵守采购人有关规定，服从采购人统一安排，做到“文明施工、安全施工”。因本身原因导致工伤事故或损失的，由供应商负责。

16、供应商应实行正规化管理，制定切实可行的工作制度，统一着装，佩戴工作卡。