一、项目名称
首都博物馆馆内局部漏水点维修项目。
二、预算金额
本项目预算金额为25.428887万元人民币，本项目为固定总价合同，采购人不再另行支付其他任何费用。
三、供应商资质要求
1、参加谈判的施工企业须具有防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上资质证书。
2、承诺履行现行《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》，遵守国家和地方法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德。（提供相关承诺）
3、不接受联合体投标。
4、供应商的项目负责人应具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师证书和安全考核合格证（简称B证），有类似工程的施工经验，项目负责人备案后未经采购人同意，不允许更换。
5、所提交的响应文件中应包括下列资料：有关确立谈判报价人法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、资质等级证书）和法定代表人资格证明书、授权委托书等。
6、按规定的格式提供项目负责人及技术负责人简历，提供项目管理部施工员、质检员、安全员、材料员、预算员的情况。
7、财务要求：近1年财务状况良好,提供上一年度审计报告；没有处于被责令停业，未被暂停或取消投标资格。（提供相关承诺）
8、信誉要求：在最近3年内没有骗取中标或严重违约引起合同终止、纠纷、争议、仲裁或诉讼记录及重大工程质量、环境、安全问题等情况。（提供相关承诺）
四、工程概况：
首都博物馆冷却塔区域和办公区西侧7层的屋顶，经过十多年的使用，年久失修，局部防水层已出现破损，近期多次出现屋面渗漏的现象，在雨季渗漏现象尤为严重。锅炉房排污地沟和厨房洗菜水池排污地沟在使用过程出现渗漏现象，污水滴漏到设备层设备上，影响设备的安全运行。为解决以上局部漏水问题，消除安全隐患，需对以上区域的漏水问题进行维修，重新铺设防水层。
首都博物馆是北京市重要的文化交流的窗口，施工期间正常开放接待观众，因此对现场管理、安全管理、及施工形象要求很高，施工作业时间由于受开放影响，需要合理确定。
五、技术标准：
1、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
4、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008
5、设计图纸，及其他地方标准规定
本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本谈判文件中引用而构成技术规范的条文，有关的现行标准及以上标准均执行最新版本。
六、项目主要内容及要求：
对我馆冷却塔区域屋面约327平方米、办公区西侧7层屋顶约336平方米、食堂洗菜池排污地沟约4平方米，锅炉房排污地沟约42平方米的防水进行重新铺设，具体施工量以现场实际踏勘情况为准。
冷却塔区域屋面：对该区域防水层进行整体维修。拆除原屋面豆石混凝土垫层，拆除冷却塔基，基层清理、界面剂甩毛结合层，找平层新做水泥砂浆1:3 硬基层上 2mm厚，新作两道3+3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(材料采用东方雨虹），界面剂甩毛结合层，新作60mm厚豆石混凝土保护层，按规范要求预留膨胀缝专用建筑油膏填平。

办公区西侧7层的屋顶：对该区域防水层进行整体维修。拆除原混凝土垫层拆除，基层清理、界面剂甩毛结合层，找平层新做 水泥砂浆1:3 硬基层上 2mm厚，新作两道3+3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(材料采用东方雨虹），界面剂甩毛结合层，楼地面豆石混凝土找平层新做3cm厚 豆石混凝土保护层，按规范要求预留膨胀缝专用建筑油膏填平。

职工食堂洗菜池排水地沟：拆装原水篦子、拆装水槽、防水保护层，新作防水砂浆保护层打底，涂刷防水材料厚度不低于1.5mm，新作水泥砂浆保护层。

锅炉房排污地沟：拆装地沟内管道、原防水保护层，新作防水砂浆保护层，涂刷防水材料厚度不低于1.5mm，新作水泥砂浆保护层，地沟内管道。

供应商的工程施工方案应满足防水相关规范要求。
为保证施工过程中所使用的各类材料质量合格，性能优良，所有进场材料必须按照相关规范要求进行检验、实验，同时订货时所选用的供货商都是声誉较高的厂家，从而确保所选用的材料的质量合格，性能可靠。
施工过程中要做好环境保护工作，需对施工过程中造成损坏的地砖、墙面等设施进行恢复。
七、承包方式及质保期：
包工包料，质保期不低于5年。
八、工期：（30天）
九、现场踏勘：2020年09月15日14：00

    集体地点：首都博物馆南面东传达室
