技术需求

一、项目名称及金额

项目名称：《纪念马连良先生诞辰一百二十周年展》展览深化设计及制作

项目金额：603668.80元

二、项目概述

1、《纪念马连良先生诞辰一百二十周年展》开幕时间：暂定2020年12月15日。

2020年12月7日完成全部制作，12月14日前完成布展并竣工验收，以双方最终签订的合同为准。

2、展览场地：首都博物馆地下一层精品厅（北京市西城区复兴门外大街16号）。

3、上展文物数量：139组件

4、承包方式为包工包料，报价范围包括施工图纸中展览的全部设计及制作。项目控制价格为603668.80元，质量要求为合格。

三、采购内容

《纪念马连良先生诞辰一百二十周年展》展览深化设计及制作

四、提交设计图纸要求

（一）整体要求

1、依据大纲及展厅图纸规划展览空间，依次为：

（1）序厅

标题墙，前言，展览导视，场景，地面设计，顶部吊装。

（2）第一部分  传奇人生

时间轴，部题，展墙，展柜，场景复原，重点文物，互动区，平面设计，柜内设计，展具设计，多媒体设计。

（3）第二部分  历久弥新

部题，展墙，展柜，舞台局部复原，重点文物，互动区，平面设计，柜内设计，展具设计，多媒体设计。

（4）第三部分  氍毹流芳

部题，展墙，展柜，生活场景局部复原，重点文物，互动区，平面设计，柜内设计，展具设计，多媒体设计。

（5尾声

多媒体视频区。

2、要求如下：

（1）展览的设计、制作、工程实施要切实可行，切勿浮夸。

（2）展览海报设计必须具有较高的艺术水平，能突出表现本次展览的主题，符合展览整体设计需求。

（3）展览方案设计期间，采购人如有多媒体文字内容及参考素材，可随时转送供应商，以便进行展览方案设计的相应调整（如有需要采购人可与供应商签订附加条款）。

（4）展览制作均需采用环保材料，无毒无味。户外广告画面需加厚不反光材质。

3、提交展览设计文件的内容要求

1、深化平面图、流线图、文物点位图、空间轴测图、光环境分布图。

2、序厅、尾厅、各单元空间效果图及重点空间效果图（不少于10张）。

3、展标、前言、结语、部题、图文版、说明牌的设计图。

4、除采购人现有设施外，专门为此展览新增的展柜、展台、展托的设计图和结构图。

5、为多媒体展项合理预留点位，展览视频内容要求。

（多媒体设备及节目内容由首都博物馆提供。但成交方因设计需要而增加的多媒体设备由成交方承担）。

6、特殊展具的展示方式，安装要求，构想思路及制作说明。

7、场景设计构想图及制作说明。

8、广告海报设计图。

- 服务要求

1、对于采购人展览项目组难以提供的素材，供应商要配合搜集、创作所需素材。成交单位应具备较强的深化设计能力、施工制作能力和多媒体策划、制作、编辑能力。设计制作内容需按采购人要求提供小样。

2、成交单位要满足采购人设计师对展览深化设计，制作施工所需的人员要求。参加本项目的公司人员要贯穿概念设计、深化设计、展览施工、布展、整改等多步骤的始终。

基本的人员要求如下：要求有1名项目经理与采购人进行总体接洽；要求有1名设计师，能进行总体空间设计并与采购人主设计师接洽、合作；要求1-2名柜内设计师进行文物点位和柜内展托展具的设计；要求1名施工图纸设计师绘制施工图纸并能与施工现场进行沟通；要求2-3名平面设计师进行广告、开幕式背板、展板、说明牌等项目的设计，并配合方案汇报、线上宣传进行相关项目的设计；要求有多媒体设计师，进行多媒体项目的设计；要求新媒体设计师，对展览进行线上的宣传推介和观众互动项目的设计。

3、成交单位要根据项目进展情况以及采购人工作需求，对参加项目的公司工作人员进行补充和调配。成交单位应提供本次项目施工和设计团队人员名单及电话。

4、成交单位具有稳定技术团队，成交单位需保证做到快速响应采购人提出的人员配合、展览材料增补等需求，最长响应时间不得超过24小时。

5、采购人要求成交单位采用场外加工、场内组装的施工方式，成交单位必须具有独立的施工场地，并在施工场地完成展墙、展柜、艺术品、隔断、展板、展托、展具等制作及初步安装，再运至首都博物馆相关展厅完成后续组装工作。（注：首都博物馆不提供加工场地）

6、展览制作所用材料必须符合国家环保要求，尽量降低展厅内对人员的气体危害，施工工艺也要采用低尘、低污染工艺。

7、施工现场要做好地面、墙面等设施的现场保护，不能遮挡消防、安防等设施设备。

8、临时展柜要求场外加工，场内组装。临时展柜结构需安全稳定，密闭性要求具备恒温恒湿条件（恒湿机不需要乙方提供）。玻璃要求双层钢化夹胶超白。

9、投标公司可以来首博实地勘测现场，了解更多项目需求。

10、成交单位需承担的具体项目内容包括但不限于以下各项：

（1）配合采购方设计师完成施工图纸深化设计及报请采购人审批；

（2）按照经采购人审批的施工图进行施工；

（3）对成品进行保护；

（4）展墙的搭建；

（5）铺设照明线路、电器线路；

（6）场景、模型的制作、运输与安装；

（7）平面版式及辅助展品的深化设计及制作；

（8）文物积木、支架的制作与安装；

（9）文物布展与展览撤展；

（10）展览结束后的垃圾清运；

（11）展览制作中的多媒体项目；乙方为完成本项目而制作的多媒体项目，其相关的知识产权归属甲方所有。

（12）展陈施工项目中其他应由供应商完成的工作。

成交单位应于本合同签订生效后7日内按照采购人提供的施工图设计方案完成深化设计并提供本项目施工方案，经采购人审批签字后方可施工，成交单位应严格按图纸施工。经采购人审批同意的施工深化设计图和施工组织方案作为附件。

成交单位负责按设计方案和施工方案的规定进行材料采购与施工。

* 所用材料要符合国家环保要求，所有进场的原材料（如各种板材、涂料、骨架、地毯、各种喷绘材料、装饰材料等），必须做到无毒无害。成交单位应对负责采购的材料质量负责，提供并严格遵守成交单位出具的《材料环保承诺》，成交单位采购的材料与设计标准要求不符时，应按采购人要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，已经使用的，成交单位负责修复、拆除或重新采购，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

成交单位在施工中遵守国家关于安全生产的管理规定，做好防护工作，施工现场要有围挡，杜绝安全事故的发生，若发生施工安全事故，成交单位自行承担全部责任。给采购人或其他第三方造成损失的，还应当承担赔偿损失责任。

成交单位负责施工场所在施工作业期间的消防安全。如因成交单位原因发生消防事故的，成交单位应承担全部责任并赔偿采购人损失。

成交单位负责按照国家及北京市现行的施工规范施工，保证施工质量。

成交单位应按照工期要求完成本项目。

成交单位负责对本项目提供展览期间的质量保修。保修期间以展览实际结束时间为准。

在施工时，不得发出噪音；不得有粉尘；在施工时，成交单位施工人员不得进入开放区；拆除下来的物品必须随时清运，确保施工地点整洁；成交单位所有相关工作不得影响首博正常开放。