一、工作范围：

首都博物馆全馆及馆外库房安防系统（注：日后增加的视频\报警线路均包含在内）每年的维修保养，并确保时刻处于良好状态。

- 维护保养范围-首都博物馆全馆

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报警系统 |  |  |  |
| 1 | 数据服务器应用 | 套 | 1 |
| 2 | 数据服务器故障切换应用 | 套 | 1 |
| 3 | 实时服务器应用 | 套 | 2 |
| 4 | 监督控制台应用 | 套 | 2 |
| 5 | 保安系统客户端及软件 | 套 | 6 |
| 6 | 热备份转换开关 | 套 | 2 |
| 7 | QDCU控制器 | 套 | 16 |
| 8 | SIO报警输入输出模块 | 块 | 65 |
| 9 | 前端各类报警探测器 | 台 | 1038 |
| 10 | 新加坡ST综合安保平台ST8100 | 套 | 1 |
| 11 | IEI应用系统（CCTV） | 套 | 1 |
| 12 | IEI应用系统（ACS） | 套 | 1 |
| 13 | IEI应用系统（音频） | 套 | 1 |
| 14 | IEI应用系统（灯控） | 套 | 1 |
| 15 | 报警地图板控制系统（Map Driver） | 台 | 1 |
| 16 | 热备份切换器驱动（SOU Driver） | 套 | 2 |
| 17 | 网络交换机 | 套 | 5 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |
| A、模拟部分 |  |  |  |
| 1 | LT8900视频切换主机 | 套 | 1 |
| 2 | 双CPU热备份主机柜 | 台 | 1 |
| 3 | 输出机柜 | 台 | 3 |
| 4 | 输入机柜 | 台 | 2 |
| 5 | 32路视频输入模块 | 块 | 32 |
| 6 | 8路视频输出模块 | 块 | 4 |
| 7 | 视频互联面板 | 块 | 32 |
| 8 | 视频电缆排 | 套 | 82 |
| 9 | 控制键盘 | 台 | 2 |
| 10 | LT8941视频综合管理平台 | 套 | 1 |
| 11 | 远程客户端管理计算机 | 台 | 1 |
| 12 | 硬盘录像机 | 套 | 98 |
| 13 | 视频分配器 | 台 | 98 |
| 14 | 计算机 | 套 | 8 |
| 15 | 拼屏监视器 | 台 | 15 |
| 16 | 拼屏控制器 | 套 | 1 |
| 17 | 监视器柜 | 组 | 5 |
| 18 | 控制台 | 联 | 8 |
| 19 | 扩展台面 | 套 | 1 |
| 20 | 电讯柜、架(标准19") | 台 | 18 |
| 21 | 麦克风 | 个 | 1 |
| 22 | 音箱 | 个 | 1 |
| 23 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 24 | 前端遥控、固定及电梯摄像机 | 台 | 938 |
| 25 | 综合安保平台ST8100联动 | 套 | 1 |
| B、数字部分 |  |  |  |
| 1 | 华为S9300核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 华为千兆以太网交换机 | 台 | 2 |
| 3 | D-LINK百兆交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 海康1080P摄像机 | 台 | 93 |
| 5 | 海康数字视频管理服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 海康数字视频客户端 | 台 | 1 |
| 7 | 网络键盘 | 台 | 1 |
| 8 | 海康4路视频高清解码器 | 台 | 1 |
| 9 | 海康DS7000视频管理平台 | 套 | 1 |
| 10 | 流媒体管理服务平台 | 套 | 1 |
| 11 | 存储管理服务平台 | 套 | 1 |
| 三、声音复核系统 |  |  |  |
| 1 | LD2410音频矩阵切换主机 | 台 | 4 |
| 2 | LD2440通信控制器 | 台 | 1 |
| 3 | 五段均衡控制器 | 台 | 1 |
| 4 | LD2450声音探测器 | 个 | 199 |
| 5 | ST8100对声音复核系统的联动和控制 | 套 | 1 |
| 四、地图板子系统 |  |  |  |
| 1 | LED地图板 | 块 | 9 |
| 2 | 模拟地图驱动模块 | 块 | 9 |
| 3 | 报警地图控制软件 | 套 | 1 |
| 4 | ST8100联动报警控制 | 套 | 1 |
| 5 | 安保系统图形及中间件 | 套 | 1 |
| 6 | ST8100联动报警控制 | 套 | 1 |
| 五、光传输系统 |  |  |  |
| 1 | 视音频光端机 | 对 | 430 |
| 3 | 遥控信号光端机 | 对 | 2 |
| 4 | 单路数据光端机RS485 | 对 | 3 |
| 5 | 单路数据光端机RS422 | 对 | 3 |
| 6 | 双纤单路双向数据光端机(RS232) | 对 | 3 |
| 7 | 双纤以太网光端机 | 个 | 6 |
| 8 | 光端机机箱 | 台 | 30 |
| 六、停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 3M长防磨红胶皮栏杆 | 套 | 5 |
| 2 | 折臂道闸 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 台 | 6 |
| 4 | 车辆检测器 | 台 | 6 |
| 5 | 地感线圈专用防腐线 | 台 | 6 |
| 6 | 顶部立杆 | 根 | 6 |
| 7 | 直流电源 | 台 | 6 |
| 8 | 固定支架 | 套 | 6 |
| 9 | 管理电脑 | 台 | 4 |
| 10 | 机械主机 | 套 | 6 |
| 11 | 控制主板 | 套 | 6 |
| 12 | 嵌入式车牌识别—控制高清网络摄像机 | 台 | 6 |
| 13 | 摄像机 | 台 | 1 |
| 14 | 支架 | 套 | 1 |
| 15 | 天静DHCP服务器 | 套 | 2 |
| 16 | 岗亭端软件 | 套 | 4 |
| 17 | 终端软件 | 套 | 1 |
| 18 | 收费显示屏 | 台 | 5 |
| 19 | 遥控器 | 个 | 6 |
| 七、安检系统 |  |  |  |
| 1 | 多能量X射线安全检查设备 | 台 | 2 |
| 2 | 安检门 | 台 | 4 |
| 3 | 手持探测器 | 台 | 6 |
| 八、无线通信系统 |  |  |  |
| 1 | TK850转信台 | 台 | 1 |
| 2 | GM3188车载台 | 台 | 1 |
| 3 | 天线 | 根 | 1 |
| 4 | 手持对讲机 | 台 | 60 |
| 九、其它子系统 |  |  |  |
| 1 | 有线对讲系统 | 套 | 1 |
| 2 | 可视对讲系统 | 套 | 1 |
| 3 | 定制访客登记系统 | 套 | 1 |
| 4 | 定制紧急疏散门控制系统 | 套 | 1 |
| 5 | 北斗时钟同步系统 | 套 | 3 |
| 6 | ABB不间断电源系统（UPS 200KVA） | 套 | 1 |

- 维护保养范围-首都博物馆外库房

| 十、音视频监控系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机接入交换机 | 台 | 7 |
| 3 | 综合安防应用服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 告警接入服务器 | 台 | 1 |
| 5 | 磁盘阵列主机 | 台 | 1 |
| 6 | 网络存储扩展柜 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘4TB | 台 | 72 |
| 8 | 视频监控管理客户端 | 台 | 1 |
| 9 | 1080P网络高清红外半球型型摄像机（星光级） | 台 | 20 |
| 10 | 1080P网络高清红外枪型型摄像机（室内） | 台 | 32 |
| 11 | 1080P网络高清红外枪型型摄像机（室外） | 台 | 16 |
| 12 | 1080P 激光球型网络摄像机 | 台 | 20 |
| 13 | 拾音器 | 台 | 24 |
| 14 | 网络控制键盘 | 台 | 1 |
| 15 | 46寸（2*2）监视器 | 台 | 4 |
| 16 | 视频综合平台（解码拼控一体） | 台 | 1 |
| 十一、入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 室内双鉴探测器（吸顶） | 台 | 28 |
| 2 | 双鉴探测器（壁装） | 台 | 12 |
| 3 | 玻璃破碎探测器 | 台 | 31 |
| 4 | 总线制报警主机 | 台 | 1 |
| 5 | 控制键盘 | 台 | 1 |
| 6 | 入侵报警管理客户端 | 台 | 1 |
| 7 | 报警实时专用打印机针式 | 台 | 1 |
| 8 | 声光一体机 | 台 | 1 |
| 十二、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 台 | 76 |
| 2 | 发卡器 | 台 | 1 |
| 3 | 单门双向控制器 | 台 | 38 |
| 4 | 门禁电源箱 | 套 | 38 |
| 5 | 磁力锁（含门磁） | 台 | 38 |
| 6 | 出入口控制管理客户端（门禁） | 台 | 1 |
| 十三、电子围栏系统 |  |  |  |
| 1 | 脉冲电子围栏系统 | 套 | 1 |
| 十三、UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 套 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 套 | 32 |

二、质量标准：供应商依据中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1081-2020《安全防范系统维护保养规范》以及本谈判文件相关要求提供最优维护服务。

三、维护要求：

1、指派由首博认可的至少3名(含项目经理1名\维保工程师2名)维护人员对首都博物馆进行驻馆式服务，馆外库房不需要安排人员驻场服务，但需要每月进行巡检一次。当设备发生故障时，及时进行维修，一般故障应现场排除，若现场无法排除，免费提供故障设备的取送服务。

2、在硬件维修中，原则上应使用对应原品牌配件进行更换，若要使用其他替代产品作维修更换的，须事先与使用单位商定，维护及故障设备维修并能正常使用后，由用户检测试用通过后在维护维修服务单上签字确认。

3、如现场工程师不能解决，公司应该有足够的后援技术人员予以保障，并应有应急处理预案。

4、在首都博物馆有重大活动时，能够提供全方位的服务保障。

5、工作时间与首博员工同步，并根据采购人要求安排人员进行24小时轮流值岗，节假日按首博要求安排人员值班。

6、维护费用含备品备件、维修配件更换、安装费用。

7、维护费用不包括更换非自然损坏设备费用（如水淹的报警器、模块，因施工损坏的安防设备等），但服务商有义务先行维修，以保证系统的正常运行，发生费用由甲方承担。对单台/次维修费用（含配件及人工工时费）不超过人民币1500元且年总计不超过人民币40000元的设备维修费用由供应商承担，超出此额度部分费用由采购人给予支付。

8、首博按月对服务商提供的维护工作进行考核，不合格的，首博有权要求服务商调换维护人员；由于维护工作不及时造成严重后果的，首博有权终止服务合同。

9、服务商负责整理所有维护、月检、季检记录和文件，每半年交首博一次（2套）。

四、服务期限及地点

1、服务期限：合同签订后一年

2、服务地点：采购人指定地点