一、项目概况

首都博物馆馆外库房综合物业服务（三次）项目。

预算金额：167.270068万元

二、合同期限：

服务期限：2022年2月1日至2022年12月31日。（若2022年5月份首博不再租赁该处库房，服务期限自动终止，费用按实际日进行核算）

三、项目概况：

首都博物馆馆外库房位于北京市房山区房山大石河地区，为独立院落，占地约24000平方米，内有建筑5处，建筑面积约10000平方米，主要用于存放文物、行政物品等物质，库内配备恒温恒湿空调系统、消防水系统、安防系统等设备设施，为保障库房设备、水、电等设备设施日常维护运行，并使库区达到基本保洁与绿化标准，特引进专业物业服务队伍进行专业维护运行。

四、物业管理服务内容：

包括但不限于以下服务内容：

1、工程、设备设施维护。设专业人员4名（项目经理1人，综合维修兼主管1人，水电工2人），主要负责空调、水电等设备日常运行巡检、消防、安防设施日常巡检，库区办公设施、水电等设备的维修维护，配合熏蒸设备运行工作。（其中恒温恒湿机组、电检、消检、避雷安全检测和消防设施定期安全检测统一由馆内签订的专业维保服务商承接）。

2、保洁、绿化服务。设保洁人员4名，主要负责库区、办公楼卫生保洁工作。绿化人员1名，主要负责库区绿植维护工作。

3、综合服务。设综合服务人员2名，主要负责库区食堂、办公楼，库房内办公区等综合服务工作。

4、水电供应服务。负责库区设备设施用水用电的及时供给、费用支付等；按照采购人需求，及时与库房出租方办理水电过户手续等工作。

5、通信网络服务。根据采购人需要，供应商自行负责库区电话、网络的接入，并负责日常使用保障及所需费用定期结算工作。

6、根据库区管理及文物保护需要其他需要配合的工作。

五、人员要求

要求服务人员相对保持稳定，每月服务人员流失调换率不得超过总人数的15%。特种技术岗位上岗人员必须持有相关部门正式颁发的特种作业上岗证。

项目管理团队设项目负责人1人。供应商须承诺为采购人提供的服务团队人员满足下表的要求，以上人员需提供简历及相关证书、不少于六个月社保的证明复印件加盖公章、提供承诺函加盖公章。

| 岗位名称 | 人数（不低于以下数量） | 任职要求 | 相关操作证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 1.须具有大专及以上学历； 2.具有5年以上物业管理服务经验； *3.高压电工作业（运行）证。 | 5年以上物业管理服务经验需提供相关承诺 |
| 综合维修兼主管 | 1 | 1.具有2年以上岗位相关工作经验； 2.具有一定的空调、给排水设备、变、配电设施运行专业知识，熟知配电室安全规范和操作规范； *3. 高压电工作业（运行）证。 | 2年以上岗位相关工作经验需提供相关承诺 |
| 水电工 | 2 | 1.具有2年以上岗位相关工作经验； 2.具有一定的空调、给排水设备维修专业知识； *3. 高压电工作业（运行）证，具备电工维修专业知识，熟知电工安全规范和操作规范。 | 2年以上岗位相关工作经验需提供相关承诺 |
| 保洁及其它服务人员 | 4 | 1.身体健康，有健康证。 |  |
| 综合服务人员 | 2 | 1.身体健康，有健康证，无犯罪记录； *2.其中至少1人具有厨师证。 |  |
| 绿化服务 | 1 | 1.身体健康，有健康证； |  |

六、物业管理服务职责及要求：

1、项目负责人职责要求：

对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位，各岗位按计划进行培训、考核；认真落实采购人安排的其他工作。

2、设备运行维护、配电值班、空调运行职责：

库区恒温恒湿机组、空调、卫生间、配电柜、供水系统、库区设施等设备设施的管理、运行、维护、检修，建立设备资料档案，制定完善的设备设施管理制度和操作运行制度，制定设备发生故障应急处理方案。

3、保洁服务岗位职责：

认真做好库房、办公区域、院落的日常保洁工作；库区环境、沟、渠、井保洁工作；垃圾分类、垃圾收集工作；消杀工作；有害生物防治工作。

4、绿化服务岗位职责

库区院落内绿化养护、补植更换和管理、绿化工具的购置。

七、其他要求

成交供应商须按采购人工作要求，做好与原服务公司的交接，确保物业服务人员队伍稳定，物业服务工作无缝衔接。

供应商须在报价中明确相关服务岗位人员服务费用。

附件：首都博物馆馆外库房主要设备设施清单

一、首博馆外库房1#、3#、4#库房

空调通风设备用电统计

| 设备名称 | 设备编号 | 额定功率（kW） | 数量 | 总计（kW） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵式变容量多联空调室外机 |  | 3.35 | 1 | 3.35 | 1#库 |
| 热泵式变容量多联空调室内机 |  | 0.1 | 4 | 0.4 |  |
| 新风机组 |  | 3 | 3 | 9 |  |
|  |  | 2.2 | 5 | 11 |  |
| 排风机 |  | 0.75 | 8 | 6 |  |
| 恒温恒湿机组 | CyberMate530PER1LVC | 20 | 4 | 80 | 3#库 |
| 新风机 | X-15D | 0.45 | 2 | 0.9 |  |
| 电伴热 | 定制 | 0.025 | 200 | 5 |  |
| 环境监控 | 配套 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |
| 恒温恒湿机组 | CyberMate530PER1LVC | 20 | 4 | 80 | 4#库 |
| 新风机 | X-25D | 0.45 | 3 | 1.35 |  |
| 电伴热 | 配套 | 0.025 | 200 | 5 |  |
|  | 总计 |  |  | 202.5 |  |

二、首博馆外库房1#、3#、4#库房

消防设备用电统计

| 设备名称 | 设备编号 | 额定功率（kW） | 数量 | 总计（kW） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:CDZ-7.1 3.规格:风量12668m³/h 转速960r/min 质量72KG | 5KW | 4 | 20KW | 3# |
| 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:CDZ-7.1 3.规格:风量12668m³/h 转速960r/min 质量72KG | 5KW | 2 | 10KW | 4# |
| 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:CDZ-6.3 3.规格:风量15858m³/h 转速1450r/min 质量72KG | 5KW | 2 | 10KW | 4# |
| 气体灭火主机 |  | 1KW | 1 | 1KW | 3# |
| 气体灭火主机 |  | 1KW | 1 | 1KW | 4# |
|  | 总计 |  |  |  | 42KW |

三、安防设备功率统计

| 名称 | 项目 | 功率（W） | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机30KVA | 核心交换机 | 600 | 1 | 600 | 所有设备通过UPS供电 |
|  | 接入交换机 | 500 | 8 | 4000 |  |
|  | 综合安防应用服务器 | 1100 | 1 | 1100 |  |
|  | 告警接入服务器 | 750 | 1 | 750 |  |
|  | 磁盘阵列主机 | 1400 | 1 | 1400 |  |
|  | 网络存储扩展柜 | 1400 | 1 | 1400 |  |
|  | 视频监控管理客户端 | 350 | 1 | 350 |  |
|  | 入侵报警管理客户端 | 350 | 1 | 350 |  |
|  | 出入口控制管理客户端（门禁） | 350 | 1 | 350 |  |
|  | 摄像机 | 10 | 88 | 880 |  |
|  | 46寸监视器 | 280 | 4 | 1120 |  |
|  | 视频综合平台 | 650 | 1 | 650 |  |
|  | 探测器 | 3 | 71 | 213 |  |
|  | 门禁读卡器 | 3 | 71 | 213 |  |
|  | 控制器 | 30 | 38 | 1140 |  |
|  | 磁力锁 | 12 | 38 | 456 |  |
|  | 电子围栏 | 500 | 1 | 500 |  |
|  | 合计 |  |  | 15472W |  |
|  |  |  |  | 15.472KW |  |

- 五号库： 环氧乙烷熏蒸系统设备，150KW

五、库区用电汇总

| 馆外库房用电统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电区域 | 类别 | 在用（KW） | 备用（KW） |
| 1号库房 | 照明灯 | 1.8 |  |
|  | 应急灯 | 0.05 |  |
| 2号库房 | 照明灯 | 2.4 |  |
| 3号库房 | 照明灯 | 2.4 |  |
| 4号库房 | 照明灯 | 2.4 |  |
| 5号库房 | 照明 | 0.78 |  |
|  | 中央空调 | 1.2 |  |
|  | 热水器 | 2.1 |  |
| 办公楼 | 照明 | 5.58 |  |
|  | 中央空调 | 4.83 |  |
|  | 机房空调（内外机） | 11 |  |
|  | 热水器 | 4.2 |  |
| 消防系统 | 水泵1 | 75 | 75 |
|  | 水泵2 | 18.5 | 18.5 |
|  | 水泵3 | 3 | 3 |
|  | 排污泵 | 3 |  |
|  | 照明 | 0.056 |  |
|  | 空压机 | 1.8 |  |
|  | 伴热带 | 3 |  |
| 院内用电 | 照明 | 1.2 |  |
|  | 安防系统 | 5 |  |
|  | 电动卷帘门 | 2 |  |
| 合计 |  | 151.296 | 96.5 |

包括但不仅限于以上设备设施