一、技术要求

此次招标项目为首都博物馆灭火器及灭火器箱采购项目所供灭火器必须符合《中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB 4351.1- 2005》中的———— 手提式灭火器性能和结构要求。

供应商应提供有效期内的灭火器消防产品国家强制认证 (CCC) 证书及配套的检验报告，证书中的规格应覆盖所投产品的规格型号；

供应商在投标时应提有效期内的灭火器的灭火药剂由国家应急管理部消防产品合格 评定中心颁发的消防产品认证证书 (CCCF 证书) 及配套的检验报告。具体技术参数和采购数量如下：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器5kg | 灭火剂重量 5kg 规格灭火等级至少 3A 89- B:C，适用于 ABC 类火，喷涂首都博物馆字样（根据原品牌及地理位置重要性，要求选用材质较好品牌的灭火器） | 2100具 |
| 2 | 干粉灭火器2kg | 灭火剂重量 2kg 规格灭火等级至少 3A 89- B:C，适用于 ABC 类火，喷涂首都博物馆字样（根据原品牌及地理位置重要性，要求选用材质较好品牌的灭火器） | 100具 |
| 3 | 灭火器箱5kg*4 | 304不锈钢材质，至少2mm以上厚，喷涂红色，箱体带有首都博物馆字样。可以储存4个5kg手提式灭火器，箱子应上开盖形式，铰链式，或带快速开启的锁扣及把手。 | 150个 |
| 4 | 灭火器箱5kg*2 | 304不锈钢材质，至少2mm以上厚，喷涂红色，箱体带有首都博物馆字样。可以储存2个5kg手提式灭火器，箱子应上开盖形式，铰链式，或带快速开启的锁扣及把手。 | 50个 |

二、质保期及售后服务要求

设备质保期1年，在质量保证期内，因货物本身的质量问题发生故障，供货商负责免费维修及更换零部件；因采购人使用或保管不当造成的损失，供货商保证积极配合并提出最佳的解决方案，不承担相应费用。

供货商应当自接到采购人报修通知之时起1小时内响应， 2小时内给予准确答复， 4小时内到达现场， 6小时之内排除故障。

三、验收要求

1、在采购人进行初步验收时，供货商应当将所有灭火器的相关手续材料(包括但不限于出厂合格证、使用说明书、售后服务手册 、销售发票(国家税务机关认可)以及其它手续)向采购人。

2、采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供货商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。