附：分项报价表

| 序号 | 明细项目名称 | 详细内容 | 采购类别 | 品牌 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 塑铜线(红） | 2.5MM | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 185 | 3700 | 1年 |
| #2 | 塑铜线（蓝） | 2.5MM | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 185 | 3700 | 1年 |
| #3 | 塑铜线（黄） | 2.5MM | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 185 | 3700 | 1年 |
| #4 | 塑铜线（双色） | 2.5MM | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 185 | 3700 | 1年 |
| #5 | 塑铜线(红） | 4mm | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 315 | 6300 | 1年 |
| #6 | 塑铜线（蓝） | 4mm | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 315 | 6300 | 1年 |
| #7 | 塑铜线（黄） | 4mm | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 315 | 6300 | 1年 |
| #8 | 塑铜线（双色） | 4mm | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 315 | 6300 | 1年 |
| #9 | 五孔插座 | 10A | 专业设备 | 罗格朗 | 个 | 200 | 12 | 2400 | 1年 |
| #10 | 三孔插座 | 16A | 专业设备 | 罗格朗 | 个 | 100 | 15 | 1500 | 1年 |
| #11 | 电力电缆 | 3*4mm | 专业设备 | 津达 | 盘 | 5 | 1150 | 5750 | 1年 |
| #12 | 电力电缆 | 3*6mm | 专业设备 | 津达 | 盘 | 5 | 1580 | 7900 | 1年 |
| #13 | 穿线管 | ∅20mm | 专业设备 | 联塑 | 根 | 150 | 5 | 750 | 1年 |
| #14 | 穿线管 | ∅20mm | 专业设备 | 京固 | 根 | 150 | 18.1 | 2715 | 1年 |
| #15 | 穿线弯头 | ∅20mm | 专业设备 | 京固 | 个 | 100 | 2 | 200 | 1年 |
| #16 | 防水胶布 | 白 | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
| #17 | 防水胶布 | 绿 | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
| #18 | 防水胶布 | 红 | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
| #19 | 防水胶布 | 黄 | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
| #20 | 防水胶布 | 蓝 | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
| #21 | 防水胶布 | 黑 | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
| #22 | 防水自粘胶带 |  | 专业设备 | 3M | 卷 | 100 | 34 | 3400 | 1年 |
| #23 | 黄黑胶带 |  | 专业设备 | 得力 | 卷 | 100 | 25 | 2500 | 1年 |
| #24 | 线卡子 | 8mm | 专业设备 | 海乐 | 盒 | 20 | 11 | 220 | 1年 |
| #25 | 线卡子 | 10mm | 专业设备 | 海乐 | 盒 | 20 | 14 | 280 | 1年 |
| #26 | 线卡子 | 12mm | 专业设备 | 海乐 | 盒 | 20 | 28 | 560 | 1年 |
| #27 | 线槽 | 2*1 | 专业设备 | 铭通 | 米 | 500 | 1.6 | 800 | 1年 |
| #28 | 线槽 | 4*2 | 专业设备 | 铭通 | 米 | 500 | 4 | 2000 | 1年 |
| #29 | 护套线 | 3*1.5mm² | 专业设备 | 津达 | 盘 | 20 | 420 | 8400 | 1年 |
| #30 | 护套线 | 3*2.5mm² | 专业设备 | 津达 | 盘 | 10 | 680 | 6800 | 1年 |
| #31 | 护套线 | 3*4mm² | 专业设备 | 津达 | 盘 | 10 | 1200 | 12000 | 1年 |
| #32 | 插头 | 10A*2 | 专业设备 | 公牛 | 个 | 50 | 5.5 | 275 | 1年 |
| #33 | 插头 | 16A*3 | 专业设备 | 公牛 | 个 | 20 | 8 | 160 | 1年 |
| #34 | 插头 | 10A*3 | 专业设备 | 公牛 | 个 | 50 | 9 | 450 | 1年 |
| #35 | 接线板 | TZ-C0724K4-B六联 | 专业设备 | 突破 | 个 | 50 | 140 | 7000 | 1年 |
| #36 | 接线板 | TZ-CK/5M | 专业设备 | 突破 | 个 | 50 | 120 | 6000 | 1年 |
| #37 | 接线板 | GN-416K | 专业设备 | 公牛 | 个 | 30 | 65 | 1950 | 1年 |
| #38 | 接线板 | GN-415K | 专业设备 | 公牛 | 个 | 30 | 65 | 1950 | 1年 |
| #39 | 接线板 | GN-B208U | 专业设备 | 公牛 | 个 | 20 | 80 | 1600 | 1年 |
| #40 | 光纤跳线 | 2st-2lc/3m | 专业设备 | 汉维 | 根 | 200 | 26 | 5200 | 1年 |
| #41 | 视频跳线 | dvi-dvt/8m | 专业设备 | 绿联 | 根 | 20 | 145 | 2900 | 1年 |
| #42 | 6类网络跳线 | 2m | 专业设备 | 汉维 | 根 | 100 | 18 | 1800 | 1年 |
| #43 | 6类网络跳线 | 3.5m | 专业设备 | 汉维 | 根 | 100 | 22 | 2200 | 1年 |
| #44 | 6类网络跳线 | 1.5m | 专业设备 | 汉维 | 根 | 300 | 15 | 4500 | 1年 |
| #45 | 网络面板 | 2口 | 专业设备 | 汉维 | 个 | 200 | 46 | 9200 | 1年 |
| #46 | 六类网线 | 300M | 专业设备 | 海康 | 箱 | 5 | 750 | 3750 | 1年 |
| #47 | 液位报警器 |  | 专业设备 | 中科 | 个 | 30 | 340 | 10200 | 1年 |
| #48 | 地插面板（小） | 网络 | 专业设备 | 铜地插 | 个 | 20 | 200 | 4000 | 1年 |
| #49 | 地插面板（大） | 网络 | 专业设备 | 铜地插 | 个 | 20 | 240 | 4800 | 1年 |
| #50 | 网络水晶头 | 6类 | 专业设备 | 海康 | 个 | 500 | 1.5 | 750 | 1年 |
| #51 | 扎带 | 100mm | 专业设备 | 长虹 | 包 | 5 | 22 | 110 | 1年 |
| #52 | 扎带 | 200mm | 专业设备 | 长虹 | 包 | 10 | 36 | 360 | 1年 |
| #53 | 扎带 | 400mm | 专业设备 | 长虹 | 包 | 10 | 42 | 420 | 1年 |
| #54 | 扎带 | 600mm | 专业设备 | 龙代 | 包 | 10 | 70 | 700 | 1年 |
| #55 | 扎带 | 800mm | 专业设备 | 龙代 | 包 | 10 | 75 | 750 | 1年 |
| #56 | 网络水晶头 | 5类 | 专业设备 | 海康 | 个 | 500 | 1 | 500 | 1年 |
| #57 | 电话水晶头 | 6p | 专业设备 | 海康 | 个 | 500 | 1.5 | 750 | 1年 |
| #58 | 电话跳线 | 4芯 | 专业设备 | 汉维 | 米 | 500 | 2.5 | 1250 | 1年 |
| #59 | 电话跳线 | 1.5m | 专业设备 | 汉维 | 根 | 50 | 7 | 350 | 1年 |
| #60 | 电话跳线 | 3m | 专业设备 | 汉维 | 根 | 100 | 10 | 1000 | 1年 |
| #61 | 网络接线端子 |  | 专业设备 | 山泽 | 盒 | 20 | 25 | 500 | 1年 |
| #62 | HDMI高清线 | 10m | 专业设备 | 绿联 | 根 | 10 | 180 | 1800 | 1年 |
| #63 | 视频跳线 | vga—vga/1.5m | 专业设备 | 国产 | 根 | 20 | 85 | 1700 | 1年 |
| #64 | dvi转vga转换器 |  | 专业设备 | 山泽 | 个 | 10 | 80 | 800 | 1年 |
| #65 | 锂基脂 |  | 专业设备 | 威世隆 | 桶 | 10 | 340 | 3400 | 1年 |
| #66 | 黄油 | 500g | 专业设备 | 威世隆 | 袋 | 10 | 15 | 150 | 1年 |
| #67 | 上水软管 | 80cm | 专业设备 | 铭通 | 根 | 50 | 30 | 1500 | 1年 |
| #68 | 上水软管 | 60cm | 专业设备 | 铭通 | 根 | 50 | 30 | 1500 | 1年 |
| #69 | 上水软管 | 40cm | 专业设备 | 铭通 | 根 | 50 | 24 | 1200 | 1年 |
| #70 | 上水软管 | 15cm | 专业设备 | 铭通 | 根 | 50 | 20 | 1000 | 1年 |
| #71 | 八字阀 | 15mm | 专业设备 | 金光 | 个 | 100 | 29 | 2900 | 1年 |
| #72 | 玻璃胶（白） |  | 专业设备 | F60 | 箱 | 5 | 260 | 1300 | 1年 |
| #73 | 玻璃胶（灰） |  | 专业设备 | F60 | 箱 | 5 | 260 | 1300 | 1年 |
| #74 | 玻璃胶（透明） |  | 专业设备 | F60 | 箱 | 5 | 260 | 1300 | 1年 |
| #75 | 玻璃胶（黑） |  | 专业设备 | F60 | 箱 | 3 | 260 | 780 | 1年 |
| #76 | 发泡胶 |  | 专业设备 | 海通 | 箱 | 10 | 260 | 2600 | 1年 |
| #77 | 免钉胶 |  | 专业设备 | 好又力 | 箱 | 10 | 189 | 1890 | 1年 |
| #78 | 大理石胶 |  | 专业设备 | 时时帮 | 箱 | 20 | 290 | 5800 | 1年 |
| #79 | 绝缘胶带（黑） | 3m | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 100 | 3 | 300 | 1年 |
| #80 | 绝缘胶带（白） | 3m | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 100 | 3 | 300 | 1年 |
| #81 | 绝缘胶带（红） | 3m | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 100 | 3 | 300 | 1年 |
| #82 | 绝缘胶带（蓝） | 3m | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 100 | 3 | 300 | 1年 |
| #83 | 绝缘胶带（黄） | 3m | 专业设备 | 舒氏 | 卷 | 100 | 3 | 300 | 1年 |
| #84 | 胶带-塑基警示-(黑黄) | 70×24码(22米) | 专业设备 | 百舸 | 卷 | 80 | 22 | 1760 | 1年 |
| #85 | 胶带-塑基警示-(黑黄) | 100×24码(22米) | 专业设备 | 百舸 | 卷 | 80 | 48 | 3840 | 1年 |
| #86 | 胶带-塑基警示-(黑黄) | 120×24码(22米) | 专业设备 | 百舸 | 卷 | 80 | 50 | 4000 | 1年 |
| #87 | 胶带-塑基警示-(黑黄) | 150×24码(22米) | 专业设备 | 百舸 | 卷 | 100 | 58 | 5800 | 1年 |
| #88 | 胶带-塑基警示-(黑黄) | 200×24码(22米) | 专业设备 | 百舸 | 卷 | 100 | 75 | 7500 | 1年 |
| #89 | 胶带-塑基警示-(黑黄) | 250×24码(22米) | 专业设备 | 百舸 | 卷 | 10 | 90 | 900 | 1年 |
| #90 | 布基胶带（红） | 48×22M | 专业设备 | 联嘉 | 卷 | 100 | 16 | 1600 | 1年 |
| #91 | 布基胶带（灰） | 48×23M | 专业设备 | 联嘉 | 卷 | 100 | 16 | 1600 | 1年 |
| #92 | 布基胶带（黑） | 48×24M | 专业设备 | 联嘉 | 卷 | 100 | 16 | 1600 | 1年 |
| #93 | 切割片（手砂轮） |  | 专业设备 | 三鹿 | 片 | 500 | 2.5 | 1250 | 1年 |
| #94 | 磨片（手砂轮） |  | 专业设备 | 三鹿 | 片 | 100 | 2.5 | 250 | 1年 |
| #95 | 刷子 | 3寸、6寸 | 专业设备 | 沪洋 | 把 | 200 | 5 | 1000 | 1年 |
| #96 | 铁刷子 |  | 专业设备 | 安塞瑞 | 把 | 50 | 7 | 350 | 1年 |
| #97 | 锯条 |  | 专业设备 | 赫力斯 | 包 | 20 | 25 | 500 | 1年 |
| #98 | 水砂纸 | 各型号 | 专业设备 | 熊猫 | 张 | 200 | 2 | 400 | 1年 |
| #99 | 毛刷 | 4寸、2寸 | 专业设备 | 国产 | 把 | 100 | 3.3 | 330 | 1年 |
| #100 | 云石机切片 |  | 专业设备 | 赫力斯 | 片 | 50 | 15 | 750 | 1年 |
| #101 | 切割机锯片 |  | 专业设备 | 金钻 | 片 | 20 | 20 | 400 | 1年 |
| #102 | 木工锯片 |  | 专业设备 | 博深 | 片 | 10 | 120 | 1200 | 1年 |
| #103 | 焊条 | 2.5 | 专业设备 | 金桥 | 包 | 4 | 45 | 180 | 1年 |
| #104 | 焊条 | 3.2 | 专业设备 | 金桥 | 包 | 4 | 45 | 180 | 1年 |
| #105 | 热熔胶棒 |  | 专业设备 | 京固 | 根 | 500 | 1 | 500 | 1年 |
| #106 | 塑料涨塞 | ∅6mm | 专业设备 | 京固 | 包 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
| #107 | 塑料涨塞 | ∅8mm | 专业设备 | 京固 | 包 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
| #108 | 膨胀螺栓 | ∅6mm | 专业设备 | 京固 | 盒 | 30 | 36 | 1080 | 1年 |
| #109 | 膨胀螺栓 | ∅8mm | 专业设备 | 京固 | 盒 | 30 | 78 | 2340 | 1年 |
| #110 | 膨胀螺栓 | ∅10mm | 专业设备 | 京固 | 盒 | 10 | 95 | 950 | 1年 |
| #111 | 清洁棉纱 |  | 专业设备 | 国产 | 公斤 | 20 | 35 | 700 | 1年 |
| #112 | 线手套 |  | 专业设备 | 沪洋 | 副 | 500 | 2 | 1000 | 1年 |
| #113 | 马桶搋子 |  | 专业设备 | 国产 | 个 | 20 | 10 | 200 | 1年 |
| #114 | 麻花钻头 | ∅4.2mm | 专业设备 | 赫力斯 | 支 | 200 | 2 | 400 | 1年 |
| #115 | 麻花钻头 | ∅6mm | 专业设备 | 赫力斯 | 支 | 200 | 4 | 800 | 1年 |
| #116 | 麻花钻头 | 1.5 | 专业设备 | 赫力斯 | 支 | 200 | 2 | 400 | 1年 |
| #117 | 麻花钻头 | ∅2.0 | 专业设备 | 赫力斯 | 支 | 200 | 2 | 400 | 1年 |
| #118 | 麻花钻头 | ∅3.2 | 专业设备 | 赫力斯 | 支 | 200 | 2 | 400 | 1年 |
| #119 | 麻花钻头 | ∅5.0 | 专业设备 | 赫力斯 | 支 | 200 | 4 | 800 | 1年 |
| #120 | 冲击钻头 | ∅6mm | 专业设备 | 方大 | 根 | 30 | 6 | 180 | 1年 |
| #121 | 冲击钻头 | ∅8mm | 专业设备 | 方大 | 根 | 30 | 6 | 180 | 1年 |
| #122 | 冲击钻头 | ∅10mm | 专业设备 | 方大 | 根 | 20 | 7 | 140 | 1年 |
| #123 | 冲击钻头 | ∅12mm | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 7 | 70 | 1年 |
| #124 | 冲击钻头 | ∅16mm | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
| #125 | 冲击钻头 | ∅14mm | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
| #126 | 冲击钻头 | ∅6mm（加长） | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 15 | 150 | 1年 |
| #127 | 冲击钻头 | ∅8mm（加长） | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 20 | 200 | 1年 |
| #128 | 冲击钻头 | ∅10mm（加长） | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 24 | 240 | 1年 |
| #129 | 冲击钻头 | ∅12mm（加长） | 专业设备 | 方大 | 根 | 10 | 25 | 250 | 1年 |
| #130 | 电锤钻头 |  | 专业设备 | 国产 | 6-28MM | 3 | 380 | 1140 | 1年 |
| #131 | 水钻钻头 |  | 专业设备 | 国产 | 2-4寸 | 2 | 1350 | 2700 | 1年 |
| #132 | 自攻钉 | 3cm | 专业设备 | 京南 | 盒 | 10 | 12 | 120 | 1年 |
| #133 | 自攻钉 | 5cm | 专业设备 | 京南 | 盒 | 15 | 12 | 180 | 1年 |
| #134 | 水泥钉 | 3cm | 专业设备 | 京南 | 盒 | 5 | 10 | 50 | 1年 |
| #135 | 水泥钉 | 5cm | 专业设备 | 京南 | 盒 | 5 | 10 | 50 | 1年 |
| #136 | 金属开孔器 | ∅20mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 16 | 80 | 1年 |
| #137 | 金属开孔器 | ∅25mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 18 | 90 | 1年 |
| #138 | 金属开孔器 | ∅32mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 18 | 90 | 1年 |
| #139 | 金属开孔器 | ∅40mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 23 | 115 | 1年 |
| #140 | 金属开孔器 | ∅45mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 25 | 125 | 1年 |
| #141 | 木头开孔器 | ∅25mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 10 | 50 | 1年 |
| #142 | 木头开孔器 | ∅32mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 12 | 60 | 1年 |
| #143 | 木头开孔器 | ∅40mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 15 | 75 | 1年 |
| #144 | 木头开孔器 | ∅45mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 15 | 75 | 1年 |
| #145 | 木头开孔器 | ∅50mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 18 | 90 | 1年 |
| #146 | 木头开孔器 | ∅65mm | 专业设备 | 赫力斯 | 个 | 5 | 24 | 120 | 1年 |
| #147 | 漆桶 | 小 | 专业设备 | 国产 | 个 | 50 | 5 | 250 | 1年 |
| #148 | 蛇皮软管 | ∅20mm | 专业设备 | 铭通 | 盘 | 5 | 280 | 1400 | 1年 |
| #149 | 蛇皮软管 | ∅25mm | 专业设备 | 铭通 | 盘 | 5 | 280 | 1400 | 1年 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 12,441 |  |  |  |
|  | 总金额 |  |  |  |  |  |  | 265000 |  |