# 采购需求

一、项目名称

白塔寺公众教育空间项目

二、项目金额

24.4513万元

三、项目期限

服务期限：从合同签署之日起30日历日

服务地点：采购人指定地点

四、项目概述

北京白塔寺始建于元朝至元八年（1271年），由尼泊尔匠师阿尼哥历经八年设计建造而成，是元大都最重要的历史遗迹之一，也是中国和尼泊尔两国友好交往源远流长的历史见证。白塔寺囿于可用房屋面积有限，一直以来未设置专门的公共教育活动空间。随着公众对文化需求的进一步提高，本着更好服务公众，为公众提供优质文化资源供给，拓宽文化供给渠道的目的，白塔寺充分利用现有空间，通过将空余展厅打造成白塔寺公众教育空间，为公众提供一个兼具文化交流，公众互动、研学课堂功能的活动空间。

五、质量、服务、安全等要求

1、项目内容：

（1）公众教育空间内容和形式的策划设计

（2）公众教育空间的装饰工程、安装工程、多媒体采购安装调试等。装饰墙面改造、制作及安装；牌匾、课件架、作品画、宣传海报广告牌等文字版式以及其它图文版式的设计、制作及安装。根据空间要求对现有照明设备的改造及调试。多媒体的制作、运输、安装等。

2、承包方式：成交供应商负责进行设计和施工制作的安装和拆除并且包工包料完成本项目。

3、工作进度要求：成交供应商应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿课件内容设计、深化设计、施工、调试、整改等全部流程。同时，应根据本项目工期要求及自身工作经验，在响应文件中提供合理可行的进度计划。

4、项目实施时间：拟定于2024年4月。

5、质量要求：合格，其中包含室内空气环境质量合格。

6、服务人员要求及地点

项目施工实施期间，本项目的项目经理需具有建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并取得省级建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。具有中级以上职称。

本项目主创设计师具有工艺美术或文博系列中级及以上职称。

团队成员的组成应符合采购文件要求和乙方响应承诺，并配备相关设备驻场工作。未经甲方书面同意，乙方不得将响应文件中承诺的人员进行调换。

服务地点：甲方指定地点

- 质保期：

（1）质量保修期自项目完成并验收合格之日起2年；

（2）保修期内，如出现问题，成交供应商应在接到采购人通知后24小时内派维修服务人员到场与采购人共同处理。如确属施工造成的质量问题，成交供应商负责修理，费用由成交供应商承担。

8、报价内容包括但不限于如下内容：

（1）原墙面平整处理、墙饰面、挂镜线、踢脚线、牌匾、软装。

（2）LED吸顶灯、电线管JDG20、弱电布线网线、电线BV2.5mm²、HD高清线、开关、插座。

（3）鹅颈话筒、吸顶音箱、功放、触摸一体机、触摸程序、UI、多媒体演讲台、工程电脑、视频矩阵、控制系统。

| 序号 | 设备名称 | 设备需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鹅颈话筒 | 清晰音质会议话筒 |
| 2 | 吸顶音箱 | 8寸吸顶音箱 |
| 3 | 功放 | 技术参数： 1.输出功率：8Ω 2 2.输出阻抗：4Ω-8Ω 3.总谐波失真：2×<0.5%(1KHz,1W,16Ω) 4.输入灵敏度：线路输入：≥250mV，话筒输入：≤250mV 5.电压：AC 220V-240V 50Hz |
| 4 | 触摸一体机 | 42寸触摸一体机 |
| 5 | 触摸程序 | 3个层级20p以内 |
| 6 | UI | 动态展示 |
| 7 | 多媒体演讲台 | 定制钢制、带储物抽屉等 |
| 8 | 工程电脑 | 定制、cpu:i5 内存：8G 硬盘：120G固态硬盘 |
| 9 | 视频矩阵 |  |
| 10 | 控制系统 | 多媒体控制开关机 |
| 注：所有设备可以根据情况选用性能相似或者优于需求的。 |  |  |

（4）总体设计、效果图设计、施工图设计。

（5）多媒体安装调试、围挡及现场保护、运输含垃圾清运。

9、★供应商必须承诺服务过程严格遵守《中华人民共和国文物保护法》《北京市文物建筑内使用装修暂行标准》《WW/T 0089-2018 博物馆陈列展览形式设计与施工规范》。上述标准如有最新的标准，以最新的标准为准。

10、提交文件：根据设计要求所进行的设计文件（包括但不限于设计方案、策划构思和风格、多媒体及互动实施方案等）。

11、组织方案及进度：供应商应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿概念设计、深化设计、施工等全部流程。同时，应根据本项目工期要求及自身工作经验，在投标文件中提供合理可行的进度计划。

12、安全应急预案：应具备完备的安全保障方案，能够对各类安全风险及紧急情况有充分准备。

13、服务要求：

在实施过程中发生的变更设计与制作项目，可以在不影响总价与工期的前提下，对已确定的方案进行合理性的变更。

供应商成交后承担的具体项目内容包括但不限于以下各项：

（1）深化课件内容；

（2）对采购人提供的概念草案进行深入设计并报请采购人审批通过；

（3）需按照经采购人审批通过后的施工图进行生产制作；

（4）对施工阶段的成品、半成品进行相应的保护；

（5）公众教育空间墙面的改造；

（6）敷设照明、电器等电路线路；

（7）相关牌匾、课件架的制作、运输与安装；

（8）相关教育空间展示内容（含墙面版面、课程体验材料包成品等）深化设计及制作；

（9）多媒体项目的制作及安装；

（10）工程结束后的相关拆除并清理复原以及垃圾清运；

（11）现场施工过程中其他应由施工方配合完成的工作，如灯具调试配合工作等；

（12）其他为满足采购文件需求而应完成的各项任务。

（13）施工完毕及时将设计文件（必须包含方案设计图、深化设计以及施工图以及展览竣工图）存档并交付采购人，配合结算评审工作。

（14）本展厅的设计、施工及验收成果均符合现行相关消防规范要求。如有需报批的内容，协助采购人通过报批及消防验收。

六、其它要求

1、时间调整要求

如因不可抗力因素（包括政府及主管部门对本项目的临时调整），供应商应按照采购人要求，调整相关内容和开展时间，并在资金预算内进行调配，合同总价不做调整。

2、付款方式

合同签订生效后10个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额5%履约保证金，甲方收到履约保证金且财政资金下达后，甲方支付乙方70%合同款，乙方向甲方交付所有项目成果，并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款。

- 时间要求

成交供应商应于本合同签订生效后10个工作日内按照采购人要求提供的空间布局概念设计图等相关素材调整并深入设计并完成深化设计图。方案设计通过后，出施工图并编制本项目的施工组织方案等施工相关文件资料。经采购人审批签字后方可进入现场施工阶段，成交供应商应严格按图纸施工，不得私自改变相关施工内容，确保现场制作与施工图的一致性。

4、成交供应商负责按照经确定的深化设计方案与施工方案中规定信息进行材料采购、加工制作与现场安装施工。成交供应商必须对负责采购的材料质量负责，并严格遵守成交供应商出具的《材料环保承诺》，当成交供应商采购的材料与设计标准要求不符时，应按采购人要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，对于已经使用的情况，成交供应商负责修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的一切费用，由此产生的工期延误不予在总工期内顺延并由成交供应商承担相应责任。成交供应商负责采购的材料一览表及《材料环保承诺》作为合同附件。

5、在施工期间，乙方施工人员不得进入甲方场馆开放区（其中一项展览施工涉及开放区域的除外），拆除下来的废弃物品按甲方指定地点堆放整齐，及时清运，确保相关区域的安全与整洁，乙方所有相关工作不得影响甲方场馆的正常开放。

6、其他未尽事宜，详见第五章《白塔寺管理处公众教育空间设计制作合同》

七、东北展厅平面图