# 采购需求

项目概况

电力线路按照电线电缆实际截面积合理敷设线槽。对旧电柜进行改造，更换电柜与开关。对主干线路重新敷设，敷设新型电缆线路。对支线线路重新规划，合理敷设支线线路。解决设施系统复杂，为馆内开放和办公提供可靠的保障。

## 一、项目基本情况

项目名称：白塔寺低压配电工程

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

质量标准：需满足采购需求（详见第四章）

二、采购内容:

| 序号 | 子目名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
|  | 整个项目 |  |  |
| 1 | 装置式 单相 | 个 | 7 |
|  | 小型断路器 1P10A | 个 | 7 |
| 2 | 装置式 单相 | 个 | 6 |
|  | 小型断路器 1P16A | 个 | 6 |
| 3 | 装置式 单相 | 个 | 7 |
|  | 小型断路器 1P20A | 个 | 7 |
| 4 | 装置式 单相 | 个 | 4 |
|  | 小型断路器 1P50A | 个 | 4 |
| 5 | 装置式 单相 | 个 | 9 |
|  | 小型断路器 2P16A | 个 | 9 |
| 6 | 装置式 单相 | 个 | 7 |
|  | 小型断路器 2P20A | 个 | 7 |
| 7 | 装置式 单相 | 个 | 4 |
|  | 小型断路器 2P25A | 个 | 4 |
| 8 | 装置式 单相 | 个 | 6 |
|  | 小型断路器 2P32A | 个 | 6 |
| 9 | 装置式 单相 | 个 | 4 |
|  | 小型断路器 2P40A | 个 | 4 |
| 10 | 装置式 单相 | 个 | 4 |
|  | 小型断路器 2P50A | 个 | 4 |
| 11 | 装置式 单相 | 个 | 9 |
|  | 小型断路器 2P63A | 个 | 9 |
| 12 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 8 |
|  | 小型漏电断路器 2P10A | 个 | 8 |
| 13 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 31 |
|  | 小型漏电断路器 2P16A | 个 | 31 |
| 14 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 4 |
|  | 小型漏电断路器 2P20A | 个 | 4 |
| 15 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 1 |
|  | 小型漏电断路器 2P25A | 个 | 1 |
| 16 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 13 |
|  | 小型漏电断路器 2P32A | 个 | 13 |
| 17 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 5 |
|  | 小型漏电断路器 2P40A | 个 | 5 |
| 18 | 漏电保护开关安装 单相 | 个 | 1 |
|  | 小型漏电断路器 2P63A | 个 | 1 |
| 19 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 2 |
|  | 小型断路器 3P32A | 个 | 2 |
| 20 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 6 |
|  | 小型断路器 3P40A | 个 | 6 |
| 21 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 3 |
|  | 小型断路器 3P50A | 个 | 3 |
| 22 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 6 |
|  | 小型断路器 3P63A | 个 | 6 |
| 23 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 1 |
|  | 塑壳断路器 3P40A | 个 | 1 |
| 24 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 3 |
|  | 塑壳断路器 3P50A | 个 | 3 |
| 25 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 3 |
|  | 塑壳断路器 3P80A | 个 | 3 |
| 26 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 1 |
|  | 塑壳断路器 3P160A | 个 | 1 |
| 27 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 1 |
|  | 塑壳断路器 3P200A | 个 | 1 |
| 28 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 4 |
|  | 小型断路器 4P32A | 个 | 4 |
| 29 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 7 |
|  | 小型断路器 4P40A | 个 | 7 |
| 30 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 1 |
|  | 小型断路器 4P80A | 个 | 1 |
| 31 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 2 |
|  | 小型断路器 4P100A | 个 | 2 |
| 32 | 装置式 额定电流(A以内) 三相 100 | 个 | 1 |
|  | 塑壳断路器 4P160A | 个 | 1 |
| 33 | 漏电保护开关安装 三相 | 个 | 6 |
|  | 小型漏电断路器 4P10A | 个 | 6 |
| 34 | 漏电保护开关安装 三相 | 个 | 4 |
|  | 小型漏电断路器 4P16A | 个 | 4 |
| 35 | 漏电保护开关安装 三相 | 个 | 2 |
|  | 小型漏电断路器 4P32A | 个 | 2 |
| 36 | 配电箱墙上(柱上)明装 规格(回路以内) 8 | 台 | 21 |
|  | 配电箱 | 台 | 21 |
| 37 | 盘柜配线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 4800 |
|  | BV-6mm2 | m | 4800 |
| 38 | 镀锌电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 100 |
| 39 | 电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 6 | m | 300 |
|  | YJV-3*6mm2 | m | 300 |
| 40 | 电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 6 五芯 单价*1.15 | m | 400 |
|  | YJV-5*6mm2 | m | 400 |
| 41 | 电缆沿墙面、支架敷设 电缆截面(mm2以内) 16 | m | 400 |
|  | YJV-3*16mm2 | m | 400 |
| 42 | 电缆沿墙面、支架敷设 电缆截面(mm2以内) 16 五芯 单价*1.15 | m | 500 |
|  | YJV-5*16mm2 | m | 500 |
| 43 | 电缆沿墙面、支架敷设 电缆截面(mm2以内) 185 五芯 单价*1.15 | m | 200 |
|  | YJV-5*185mm2 | m | 200 |

三、技术要求

根据《电力系统设计技术规程》（DL/T 5429-2009）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2022）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2020）、《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）。

四、服务要求：

1、施工质量必须达到国家建筑工程、安装工程等质量检验标准。

2、使用材料必须是符合国家规定的合格产品。

3、本项目质保期为项目验收合格之日起至少2年。

4、因施工质量原因导致采购人财物损失的，由供应商在规定时间内赔偿全部损失；造成重大事故、人员伤亡或财产损失的，按照相关法律法规追究责任。

5、任何情况下，未经采购人书面同意，供应商不得向第三方转让采购人在本协议中授予供应商的权限，不得超越采购人授权范围。否则采购人有权取消供应商的服务资格。

6、供应商须严格履行根据采购人所需的具体业务签订的某项服务的协议书中商定的服务承诺，不能提供与其承诺相符的服务时，采购人将依据相关法律法规对供应商进行处理。情况严重的采购人有权取消供应商的服务商资格。

7、供应商需自行解决施工人员施工期间的住宿、饮食，采购人不提供人员办公室和材料库房；

8、供应商要加强施工现场安全管理，确保安全文明施工。采购人对施工中发生的人身和财产安全问题不承担任何责任。

9、供应商需要负责本项目一切的施工垃圾场外运输和消纳，负责本项目送配电系统的调试。