技术服务需求

一、项目名称及金额

项目名称：首都博物馆电梯维保项目

预算金额：72.9759万元

二、项目概况

首都博物馆作为北京市综合性博物馆，除每周一闭馆外，其他时间均为对外开放阶段，特别是国家法定节假日期间，来馆参观客流量能达到上万人次，电梯长期属于满负荷运行。为保证我馆白天正常开放，电梯维保工作多安排在周一或夜间进行。由于首都博物馆每年还要承担北京市以及国家重大活动接待工作，电梯维保单位除做好日常维保工作外，还需有充足的技术能力和人员做好重大活动期间的电梯安全保障工作。

首都博物馆现有电梯28台，分别为通力公司自动扶梯15台、天津奥的斯公司曳引式电梯6台、蒂森公司曳引式电梯１台、苏州东南公司液压电梯3台、天津鑫瑞公司杂物电梯3台，依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》等相关法律法规以及安全技术规范要求（执行国家及北京市特种设备相关管理部门发布的最新要求），供应商完成28台电梯半月、月、季度、半年、年维护保养项目，并做好维护保养记录。同时完成日常维修及抢修工作、重大活动保障工作，免费更换损坏的所有零配件。

三、人员要求

★1、供应商需根据劳动法等相关法律法规要求，配备足够的驻场人员，每天需派驻项目现场负责人1人，项目现场维保人员不少于2人。

- 项目现场负责人（1人）：

- 具有大专及以上学历，具有三年及以上电梯维保经验，

- 持有中华人民共和国特种设备作业人员证（作业项目为电梯修理）。

（2）项目现场维保人员（不少于2人）：

1）均具有三年及以上电梯维保经验；

2）至少1人具有大专及以上学历；

3）均持有中华人民共和国特种设备作业人员证（作业项目为电梯修理）。

注：供应商需针对以上岗位人员进行响应，应答文件中需提供人员名单（包括不限于岗位名称、姓名、年龄、性别）、身份证复印件、学历证书复印件、中华人民共和国特种设备作业人员证（作业项目为电梯修理）复印件、三年及以上电梯维保经验证明、应答文件提交截止时间前3个月内任意一个月本单位社保缴纳记录复印件，否则视为无效投标。

- 岗位职责：

- 1）项目现场负责人：负责整个首都博物馆驻场人员的管理工作；制定电梯的维护保养管理计划工作；负责电梯维修数据的统计整理工作；负责与采购人管理人员的对接工作；

2）项目现场维保人员：负责首都博物馆现场进行电梯的维护保养、检测、维修等工作，随时处理可能发生的质量或其他工程问题。

3、供应商需明确一名公司对接人及一名技术负责人对维修保养工作进行监管，确保采购人随时与其进行沟通联系。

4、供应商在接到采购人发出的重大活动通知后，应在采购人规定的时间内增加5-7名专业人员在现场进行保驾护航。

5、具体人员安排情况采购人自行组织，并经采购人认可。驻场人员日常工作时间为8:30至17:00。若遇夜间电梯故障抢修、重大活动保障等特殊情况，需按采购人要求配备相应人员。

6、采购人仅提供办公地点，不提供办公用具、宿舍。食宿、交通等费用由供应商自行承担。

★四、服务要求（供应商须按以下全部内容提供承诺函并加盖供应商公章）

1、采购人每周（计划周六）有1天延迟闭馆时间，时间为17：00-20:00，供应商需按照采购人要求，完成夜间延迟闭馆期间的电梯设备运行保障工作。

2、供应商免费更换正常使用损坏的所有零配件。并保证为采购人维修保养更换的零件/材料，必须是原厂生产的标准零件/材料且保证在电梯使用寿命期内能够提供原厂生产的维修零部件。

3、供应商需在首都博物馆建立配件库，保证现场配件充足及设备的正常运行，采购人提供相应的场地。

4、供应商应有足够的技术培训力量，每年应就电梯技术、安全管理、新技术、新法规等方面对首都博物馆相关人员进行培训。

5、供应商对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

6、在作业过程中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

7、供应商应在电梯安全检验合格有效期届满前1个月提醒采购人向电梯检验机构提出定期检验申请,并负责办理电梯年检的一切手续、资料等（年检费由供应商支付）并保证电梯年检通过。

8、供应商不得以任何形式分包、转包。

9、供应商需要更换项目经理和驻场人员时必须经过采购人同意后方可更换。

10、供应商应及时递交月度工作总结、季度工作总结及年度工作总结。

11、供应商应遵守采购人有关规定，服从采购人统一安排，做到“文明施工、安全施工”。供应商在提供服务时不得损坏采购人的设备设施，否则应予赔偿。供应商在提供服务时，应做好安全防护，因供应商原因，给采购人、供应商或其他第三方造成人身或财产损失的，供应商应承担全部赔偿责任。

12、涉及的软硬件需保证来源和知识产权的合法性，不得侵犯第三方权益，否则由供应商自行承担一切责任，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。

13、服务过程中对获得的采购人技术、商务或其他信息应严格保密，不得外泄。

14、供应商应实行正规化管理，制定切实可行的工作制度，统一着装，佩戴工作卡。

五、其他要求

（一）供应商应具备丰富的电梯维保经验。根据项目需求和特点，供应商的应答文件应包含项目服务方案、项目人员配备等有关内容。

（二）承包方式：包工包料，包含28台电梯除改造之外的维保及维修工作。

（三）报价要求

报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担，采购人不再另行支付其他任何费用。该费用包括但不限于以下：一切人员费用、交通、住宿、餐饮费用、备品备件及维修配件更换、维修安装工时费用、支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用、保险、劳务、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及供应商因此交易与第三方可能发生的各项费用。所有费用计入总价。

（四）付款方式

★1、采购人按下述方式支付维护保养费，具体支付时间和金额为：成交供应商在合同签订前向采购人提交金额为合同金额的5%履约保证金（电汇或经采购人认可的保函），采购人在签订合同后，于2026年6月底之前向成交供应商支付当年维护保养费的70%，2026年11月底之前支付当年维护保养费的30%。（供应商须按以上内容提供承诺函并加盖供应商公章）

2、支付方式：支票或转账到成交供应商账户。

★（五）其他（供应商须按以下全部内容提供承诺函并加盖供应商公章）

1、本项目驻场人员：拟派项目现场负责人1人、驻场维保人员不少于2人。成交供应商需于合同签订前5日内，向采购人提供以上人员的身份证原件、学历证书原件、中华人民共和国特种设备作业人员证（作业项目为电梯修理）原件、应答文件提交截止时间前3个月内任意一个月本单位社保缴纳记录，经采购人审核，如未按照上述要求提供，视同供应商虚假响应，采购人有权取消供应商成交资格。

2、供应商需同时保证以上人员在本项目在岗工作期限不低于六个月，因个人身体等特殊原因离岗的，需经采购人认可，且每季度调岗不能超过1人，否则供应商需向采购人交纳10000元/人次违约金。

注：本章所有星号条款均需响应满足要求，否则视为无效响应。